COMMUNIQUÉ DE PRESSE N° 2
Restriction des usages de l’eau / commune de bar-sur-seine	Troyes, le 16 février 2023

L’apparition de symptômes gastro-intestinaux au collège Paul Portier et au lycée du Val Moré de Bar-sur-Seine, qui ont touché une centaine d’individus, le vendredi 20 janvier dernier, donne lieu à un suivi attentif et continu de la part des services de l’État de la qualité de l’eau dans le réseau.

Les résultats des prélèvements du 6 février ont conduit à la mise en place mesures de restrictions des usages de l’eau potable du fait de la présence de parasites de type cryptosporidium.

Le taux était de 40 parasites cryptosporidium pour 100 litres d’eau dans le réservoir « Les vignes du mérite ». Le reste du réseau d’eau montrait quant à lui un taux compris entre 0 et 6 pour 100 litres d’eau.

Malgré la vidange et le nettoyage en profondeur du réseau de distribution effectués par Suez, les résultats des analyses réalisées le 13 février 2023 par l’ARS sont les suivants :

I/Bactériologie :
Confirmation de la nette amélioration de la qualité de la ressource pour les paramètres bactériologiques (absence de coliformes et d’E.coli, présence d’une seule spore de BSR) ;
- Absence de bactérie et teneur en chlore satisfaisantes dans les réservoirs ;
- Absence de bactérie mais taux de chlore encore élevés au niveau du lycée Val Moré, du collège Paul Portier et de l’école maternelle (14 juillet ou maurice robert?) ,
- Présence d’une contamination bactériologique sur le point de prélèvement situé à la mairie, avec un taux de chlore libre élevé
- (0,38mg/L) : présence de 15 E. coli pour 100 millilitres d’eau et de 25 coliformes pour 100 millilitres d’eau.
II/Parasitologie :
- …………..
- ……………
- …………...

Ces résultats montrent un point de contamination encore persistant pour la bactériologie et ...

III. Consignes immédiates à suivre par la population en matière de consommation de l’eau du robinet :
L’eau du robinet ne doit pas être utilisée, sans ébullition préalable prolongée pendant au moins 3 minutes, pour :
- la boisson ;
- la préparation des aliments non cuits ;
- et le brossage des dents.

L’usage de l’eau pour la toilette corporelle et l’utilisation des sanitaires reste possible durant la durée de la restriction.

IV. Mesures prises à compter du jeudi 16 février :
La mairie de Bar-Sur-Seine poursuivra la distribution de bouteilles d’eau à la population et la tenue du registre sanitaire à l’hôtel de ville, conformément aux consignes de l’ARS. La distribution aura lieu en salle polyvalente (33 rue Gambetta) à compter de 9h00 et jusqu’à 18h30.

V. Suivi de la situation :
Les résultats des analyses de l’eau sont accessibles sur le lien suivant : https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do

Sur la base du registre sanitaire tenu en mairie, Santé publique France réalisera une enquête épidémiologique, en lien avec l’ARS. Les personnes s’étant manifestées sur le registre sanitaire seront contactées dans la semaine à venir par l’ARS.

Cécile DINDAR, préfète de l’Aube, remercie l’ensemble des services mobilisés pour apporter une solution pérenne à cette crise.

Contact presse / Centre opérationnel départemental / Tél : 03 25 42 35 00 / Mél : pref-communication@aube.gouv.fr

2/2